## Auswertung
Kläranlage |  | Musterstadt |  |  |  |  | Landkr.: | [5 empty] | NB-Nr. |  |  | / |  | Plausibilitätsprüfung/Hinweise
DWA-LEISTUNGSVERGLEICH - Anlage ohne Vorklärung | [15 empty] | 2024
Hydraulische Belastung | [11 empty] | Betriebswerte
a | Jahresschmutzwassermenge | [8 empty] | m³
b | Jahresabwassermenge | [8 empty] | m³
c | Fremdwasseranteil | [8 empty] | %
Zulauf (organische, anorganische Belastung) | [11 empty] | BSB5 | CSB | NH4-N | GesN |  | Pges
d | Zulauf Rohabwasser, Mittelwert | [8 empty] | mg/l
e | mittlere Zulauffracht der Kläranlage 1) | [8 empty] | kg/d
f | Ausbaugröße |  |  | E | tatsächliche Belastung [BSB5-Fracht (Zeile e)] | [8 empty] | : 0,06 =
[6 empty] | BSB5 |  | CSB |  | NH4-N |  | NO3-N | NO2-N | Nges | GesN |  | Pges
Ablauf | [5 empty] | Sauerstoffbedarf | [7 empty] | Nährstoffbelastung
g | Mittelwert 1) |  |  | mg/l
h | Mittlere Ablauffracht 1) |  |  | kg/d
i | Abbaugrad (e - h) : e x 100 1) |  |  | %
j | Stufen für Sauerstoffbedarf und Nährstoffbelastung aus Mittelwert (g) (siehe Schlüssel) 1)
k | Gesamtstufe
1) Berechnung siehe Erläuterungen
Energie + Klärschlamm
l | Gesamter Stromverbrauch (Netzbezug + Verbrauch aus Eigenerzeug.): | [15 empty] | kWh/a
m | Klärschlammmenge t TM /a | [14 empty] | t TM /a
Daten eingetragen am |  |  | 2026-07-29 | [5 empty] | durch
© 2025 DWA-Landesverband Bayern, Kanal- und Kläranlagen-Nachbarschaften | [10 empty] | Unterschrift
E

## Erläuterungen
Erläuterungen "DWA-Leistungsvergleich 2024" - Anlage ohne Vorklärung
Dieses Blatt dient einer übersichtlichen Darstellung der Ergebnisse des Betriebstagebuches für den Leistungsvergleich:
Zeile a | Die Jahresschmutzwassermenge ist der theoretische Schmutzwasserdurchfluss aller Tage des Jahres
Ermittlung aus den Monatsberichten.
Zeile d,e | Hier werden alle Messergebnisse (unabhängig vom Wetterschlüssel) herangezogen.
Die mittlere Zulauffracht der Kläranlage wird aus den gewichteten Frachtwerten der Monatsberichte errechnet.
Dabei werden die monatlichen Summen jeweils addiert, ebenso auch die monatl. Anzahl dieser Frachten, um
anschließend das Ergebnis der Summenbildung durch das der Anzahl der Frachten zu teilen.
GesN ist die Summe aus NH4-N, NO3-N, NO2-N und Norg. Es dürfen nur Werte aus der gleichen Probe addiert
werden. Gibt es keine GesN-Messwerte, kann GesN ersatzweise mit GesN = NH4-N x 1,7 abgeschätzt werden.
Zeile f | Der Ausbaugröße (EW60) wird die tatsächliche mittlere BSB5-Fracht im Zulauf (Zeile d) gegenübergestellt.
Das Ergebnis durch 0,06 kg/(E x d) geteilt, ergibt die tatsächliche mittlere Belastung in EW60.
Zeile g | Die Messergebnisse werden i.d.R. aus 2h-Mischproben gewonnen, für die richtige Berechnung des Abbaugra-
des wären allerdings 24h-Mischproben zu verwenden; auch dafür sind alle Messwerte (unabhängig vom Wetter-
schlüssel) heranzuziehen.
Zeile h | Die Anmerkungen zu Zeile e gelten entsprechend.
Zeile g,h | Nges ist die Summe aus NH4-N, NO3-N und NO2-N. Es dürfen nur Werte addiert werden, die aus der gleichen
Probe gewonnen wurden. Gibt es keine GesN-Messwerte vom Ablauf, werden diese geschätzt. Hierfür werden
die Nges-Werte um 2 mg/l erhöht.
Zeile i | Um den Abbaugrad der Gesamtanlage auszurechnen, muss die Belastung im Zulauf (Zeile e) und im
Ablauf (Zeile h) ermittelt worden sein. Mit dem Abbaugrad wird nachgewiesen, wie viel Schmutzfracht (in %)
entfernt wurde.
Zeile j,k
Mit dem folgenden fünfstufigen Bewertungs-
system werden die Abbaugrade einer Stufe
zugeordnet und die Reinigungswirkung der
Kläranlage bewertet. So ist mit einem Blick
erkennbar, wie gut die Kläranlage die ver-
schiedenen Schmutzfrachten abbaut.
Für die Beurteilung der Gewässerbelastung werden die eingerahmten Mittelwerte (Zeile h) herangezogen. In den Bewer-
tungsschlüsseln werden die Ergebnisse den zugehörigen Stufen zugeordnet und daraus Gesamtstufen errechnet (auf
eine Nachkommastelle gemittelt). Durch Ankreuzen des Messwertbereichs im Schlüssel ist erkennbar, welcher Parameter
das Gewässer am meisten belastet.
Zeile m
Angabe der jährlichen Klärschlammmenge in Tonnen Trockenmasse.
© 2025 DWA-Landesverband Bayern, Kanal- und Kläranlagen-Nachbarschaften

## Zwischenergebnisse (hidden)
Zwischenrechnungen
Abbaugrad
Schlüssel für: | [5 empty] | Sauerstoffbedarfsstufe | [14 empty] | Nährstoffbelastungsstufe | [9 empty] | Stufe | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
(zutreffendes Feld ankreuzen) | Stufe | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | Stufe | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | Abbaugrad | hervorragend |  |  | sehr gut |  |  | gut |  |  | mäßig |  |  | gering |  | % | %
| BSB5 |  | < | 5 | > | 5 | 10 | > | 10 | 20 | > | 20 | 30 | > | 30 | Nges |  | < | 8 | > | 8 | 13 | > | 13 | 18 | > | 18 | 35 | > | 35 | BSB5 (%) | 100 | > | 98 | < | 98 | 96 | < | 96 | 93 | < | 93 | 90 | < | 90 |  | 0
| CSB |  | < | 30 | > | 30 | 50 | > | 50 | 90 | > | 90 | 120 | > | 120 | Pges |  | < | 0.549 | > | 0.5 | 1.049 | > | 1 | 2.049 | > | 2 | 5.049 | > | 5 | CSB (%) | 100 | > | 95 | < | 95 | 92 | < | 92 | 85 | < | 85 | 80 | < | 80
| NH4-N |  | < | 1.5 | > | 1.5 | 3 | > | 3 | 10 | > | 10 | 20 | > | 20 | [15 empty] | GesN (%) | 100 | > | 85 | < | 85 | 76 | < | 76 | 67 | < | 67 | 36 | < | 36
| gering |  |  |  |  | Sauerstoffzehrung | [8 empty] | groß | gering |  |  |  |  | Nährstoffbelastung | [8 empty] | groß | Pges (%) | 100 | > | 94 | < | 94 | 89 | < | 89 | 78 | < | 78 | 44 | < | 44
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0!
| #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0!
366
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Note on B14: Berechnung BSB/CSB Verhältnis
Note on B15: Berechnung BSB/CSB Verhältnis
Note on B16: Berechnung BSB/CSB Verhältnis
Note on B17: Berechnung BSB/CSB Verhältnis
Note on B25: Berechnung BSB/CSB Verhältnis
Note on B26: Berechnung BSB/CSB Verhältnis
Note on B28: Für Fehlermeldung ob beim Ablauf die Art der Probenahme fehlt.
Note on H14: Prüfung ob Abwassermenge durch AnahlTage der Mittlere Tagesdurchfluss ist. Mit Rundung: