## Auswertung
Kläranlage |  | Musterstadt |  |  |  |  | Landkr.: | [5 empty] | NB-Nr. |  |  | / |  | Plausibilitätsprüfung/Hinweise
DWA-LEISTUNGSVERGLEICH - Anlage mit Vorklärung | [15 empty] | 2024
Hydraulische Belastung | [11 empty] | Betriebswerte
a | Jahresschmutzwassermenge | [8 empty] | m³
b | Jahresabwassermenge | [8 empty] | m³
c | Fremdwasseranteil | [8 empty] | %
Zulauf Kläranlage (Rohabwasser) | [11 empty] | BSB5j | CSBk | NH4-Nl | GesNm |  | Pgesn
d | Zulauf Rohabwasser, Mittelwert 1) | [8 empty] | mg/l
e | mittlere Zulauffracht im Rohabwasser 1) | [8 empty] | kg/d
f | Ausbaugröße |  |  | E | tatsächliche Belastung [BSB5-Fracht (Zeile e)] | [8 empty] | : 0,06 =
Bitte ankreuzen: Ergebnisse (Zeile d, e) wurden direkt gemessen | [11 empty] | vom "Zulauf Biologie" umgerechnet
Zulauf Biologie | [11 empty] | BSB5 | CSB | NH4-N | GesN |  | Pges
g | Zulauf Biologie, Mittelwert | [8 empty] | mg/l
h | mittlere Fracht im Zulauf Biologie 1) | [8 empty] | kg/d
Hier (Zeile g,h) nur Ergebnisse eintragen, wenn keine Messwerte vom "Zulauf Kläranlage" vorliegen!
[6 empty] | BSB5 |  | CSB |  | NH4-N |  | NO3-N | NO2-N | Nges | GesN |  | Pges
Ablauf | [5 empty] | Sauerstoffbedarf | [7 empty] | Nährstoffbelastung
i | Mittelwert 1) |  |  | mg/l
j | Mittlere Ablauffracht 1) |  |  | kg/d
k | Abbaugrad (e - j) : e x 100 1) |  |  | %
l | Stufen für Sauerstoffbedarf und Nährstoffbelastung aus Mittelwert (i) (siehe Schlüssel) 1)
m | Gesamtstufe
1) Berechnung siehe Erläuterungen
Energie + Klärschlamm
n | Gesamter Stromverbrauch (Netzbezug + Verbrauch aus Eigenerzeugung) | [15 empty] | kWh/a
o | Klärschlammmenge | [14 empty] | t TM/a
p | Faulgasanfall | [14 empty] | m3/a
r | Eigenstromerzeugung (aus Faulgas) | [14 empty] | kWh/a
Daten eingetragen am |  |  | 2026-07-28 | [5 empty] | durch
© 2025 DWA-Landesverband Bayern, Kanal- und Kläranlagen-Nachbarschaften | [10 empty] | Unterschrift |  |  |  | TRUE | FALSE
Note on O12: Liegen nur BSB5-Messwerte vom Zulauf biologischer Teil vor, kann hilfsweise BSB5 im Zulauf biologischer Teil x 1,5 gerechnet werden.
Note on Q12: Liegen nur CSB-Messwerte vom Zulauf biologischer Teil vor, kann hilfsweise CSB im Zulauf biologischer Teil x 1,5 gerechnet werden.
Note on S12: Eine Umrechnung des NH4-N vom Zulauf biologischer Teil (Zeile h) auf den Zulauf Rohabwasser (Zeile g) ist fragwürdig, da die NH4-N Konzentrationen davon abhängig sind, inwieweit sich im Kanalnetz der organische Stickstoff zu NH4-N umgewandelt hat (Amonifizierung).
Note on U12: Liegen nur GesN-Messwerte vom Zulauf biologischer Teil vor, kann über: GesN im Zulauf biologischer Teil x 1,2 = GesN Rohabwasser umgerechnet werden. Gibt es keine GesN-Messwerte, kann hilfsweise der NH4-N herangezogen werden: NH4-N vom Rohabwasser (Zeile g) ---> NH4-N x 1,7 = GesN Rohabwasser oder NH4-N im Zulauf biologischer Teil (Zeile h) --- > NH4-N x 1,44 = GesN Rohabwasser.
Note on W12: Liegen nur Pges-Messwerte vom Zulauf biologischer Teil vor, kann hilfsweise Pges im Zulauf biologischer Teil x 1,125 gerechnet werden.
E

## Erläuterungen
Erläuterungen "DWA-Leistungsvergleich 2024" - Anlage mit Vorklärung
Dieses Blatt dient einer übersichtlichen Darstellung der Ergebnisse des Betriebstagebuches für den Leistungsvergleich:
Zeile a | Die Jahresschmutzwassermenge ist der theoretische Schmutzwasserdurchfluss aller Tage des Jahres.
Ermittlung aus den Monatsberichten.
Zeile d,e | Hier werden alle Messergebnisse herangezogen, unabhängig vom Wetterschlüssel. Liegen nur Messergeb-
nisse vom Ablauf der Vorklärung (=Zulauf Biologie) vor, kann der Wert für den Zulauf Kläranlage nach den
Hinweisen j bis n abgeschätzt werden. Die genannten Umrechnungsfaktoren treffen für kommunales
Abwasser bei Aufenthaltszeiten in der Vorklärung von mind. 1,5 Stunden zu. Besser ist es, den Zulauf
der Kläranlage (nach dem Rechen) zu untersuchen oder die für die Anlage maßgebenden Umrechnungs-
faktoren selbst zu ermitteln.
j BSB5 | Bei Anlagen ohne Rohzulaufmesswerte: Zulauf Biologie x 1,5
k CSB | Bei Anlagen ohne Rohzulaufmesswerte: Zulauf Biologie x 1,5
l NH4-N | Eine Umrechnung des NH4-N vom Zulauf Biologie (Zeilen g,h) auf den Zulauf Rohabwasser (Zeilen d,e) ist
fragwürdig, da die NH4-N Konzentrationen davon abhängig sind, inwieweit sich im Kanalnetz der organische
Stickstoff zu NH4-N umgewandelt hat (Ammonifizierung).
m GesN | GesN ist die Summe aus NH4-N, NO3-N, NO2-N und Norg. Es dürfen nur Werte aus der gleichen Probe
addiert werden.
| 8 | Liegen nur GesN-Messwerte vom Zulauf Biologie vor, kann wie folgt umgerechnet werden:
GesN im Zulauf Biologie x 1,2 = GesN im Rohabwasser
| 8 | Gibt es keine GesN-Messwerte, kann ersatzweise der NH4-N herangezogen werden:
|  | NH4-N im Rohabwasser (Zeile d) | NH4-N x 1,7 = GesN im Rohabwasser
|  | NH4-N im Zulauf Biologie (Zeile g) | NH4-N x 1,44 = GesN im Rohabwasser
n Pges | Bei Anlagen ohne Rohzulaufmesswerte: Zulauf Biologie x 1,125 (bei Vorfällung nicht anwenden!)
Zeile e | Die mittlere Zulauffracht der Kläranlage wird aus den gewichteten Frachtwerten der Monatsberichte errechnet.
Dabei werden die monatlichen Summen jeweils addiert, ebenso auch die monatl. Anzahl dieser Frachten, um
anschließend das Ergebnis der Summenbildung durch das der Anzahl der Frachten zu teilen.
Zeile f | Der Ausbaugröße (EW60) wird die tatsächliche mittlere BSB5-Fracht im Zulauf (Zeile e) gegenübergestellt.
Das Ergebnis durch 0,06 kg/(E x d) geteilt, ergibt die tatsächliche mittlere Belastung in EW60.
Zeile g,h | Hier nur Messwerte vom Zulauf Biologie eingetragen, wenn das Rohabwasser nicht beprobt wurde.
Die Messwerte können dann mit den Faktoren aus j bis n auf den Kläranlagenzulauf umgerechnet werden.
Die Anmerkungen zur Frachtermittlung in Zeile e gelten entsprechend.
Zeile i | Die Messergebnisse werden i.d.R. aus 2h-Mischproben gewonnen, für die richtige Berechnung des Abbaugra-
des wären allerdings 24h-Mischproben zu verwenden; auch dafür sind alle Messwerte (unabhängig vom Wetter-
schlüssel) heranzuziehen.
Zeile j | Die Anmerkungen zur Frachtermittlung in Zeile e gelten entsprechend.
Zeile i,j | Nges ist die Summe aus NH4-N, NO3-N und NO2-N. Es dürfen nur Werte addiert werden, die aus der gleichen
Probe gewonnen wurden. Gibt es keine GesN-Messwerte vom Ablauf, werden diese geschätzt. Hierfür werden
die Nges-Werte um 2 mg/l erhöht.
Zeile k | Um den Abbaugrad der Gesamtanlage auszurechnen, muss die Belastung im Zulauf (Zeile e) und im
Ablauf (Zeile j) ermittelt worden sein. Mit dem Abbaugrad wird nachgewiesen, wie viel Schmutzfracht (in %)
entfernt wurde.
Zeile l,m
Mit dem folgenden fünfstufigen Bewertungs-
system werden die Abbaugrade einer Stufe
zugeordnet und die Reinigungswirkung der
Kläranlage bewertet. So ist mit einem Blick
erkennbar, wie gut die Kläranlage die ver-
schiedenen Schmutzfrachten abbaut.
Für die Beurteilung der Gewässerbelastung werden die eingerahmten Mittelwerte (Zeile i) herangezogen. In den Bewer-
tungsschlüsseln werden die Ergebnisse den zugehörigen Stufen zugeordnet und daraus Gesamtstufen errechnet (auf
eine Nachkommastelle gemittelt). Durch Ankreuzen des Messwertbereichs im Schlüssel ist erkennbar, welcher Parameter
das Gewässer am meisten belastet.
Zeile o
Angabe der jährlichen Klärschlammenge in Tonnen Trockenmasse
© 2025 DWA-Landesverband Bayern, Kanal- und Kläranlagen-Nachbarschaften

## Zwischenergebnisse (hidden)
Zwischenrechnungen
Abbaugrad
Schlüssel für: | [5 empty] | Sauerstoffbedarfsstufe | [14 empty] | Nährstoffbelastungsstufe | [9 empty] | Stufe | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
(zutreffendes Feld ankreuzen) | Stufe | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | Stufe | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | Abbaugrad | hervorragend |  |  | sehr gut |  |  | gut |  |  | mäßig |  |  | gering |  | % | %
| BSB5 |  | < | 5 | > | 5 | 10 | > | 10 | 20 | > | 20 | 30 | > | 30 | Nges |  | < | 8 | > | 8 | 13 | > | 13 | 18 | > | 18 | 35 | > | 35 | BSB5 (%) | 100 | > | 98 | < | 98 | 96 | < | 96 | 93 | < | 93 | 90 | < | 90 |  | 0
| CSB |  | < | 30 | > | 30 | 50 | > | 50 | 90 | > | 90 | 120 | > | 120 | Pges |  | < | 0.549 | > | 0.5 | 1.049 | > | 1 | 2.049 | > | 2 | 5.049 | > | 5 | CSB (%) | 100 | > | 95 | < | 95 | 92 | < | 92 | 85 | < | 85 | 80 | < | 80
| NH4-N |  | < | 1.5 | > | 1.5 | 3 | > | 3 | 10 | > | 10 | 20 | > | 20 | [15 empty] | GesN (%) | 100 | > | 85 | < | 85 | 76 | < | 76 | 67 | < | 67 | 36 | < | 36
| gering |  |  |  |  | Sauerstoffzehrung | [8 empty] | groß | gering |  |  |  |  | Nährstoffbelastung | [8 empty] | groß | Pges (%) | 100 | > | 94 | < | 94 | 89 | < | 89 | 78 | < | 78 | 44 | < | 44
| 0 |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  |  | 0
| #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0!
| #VALUE! |  |  |  |  | #DIV/0!
366
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Note on B14: Berechnung BSB/CSB Verhältnis
Note on B15: Berechnung BSB/CSB Verhältnis
Note on B16: Berechnung BSB/CSB Verhältnis
Note on B17: Berechnung BSB/CSB Verhältnis
Note on B25: Berechnung BSB/CSB Verhältnis
Note on B26: Berechnung BSB/CSB Verhältnis
Note on B28: Für Fehlermeldung ob beim Ablauf die Art der Probenahme fehlt.
Note on H14: Prüfung ob Abwassermenge durch AnahlTage der Mittlere Tagesdurchfluss ist. Mit Rundung: